## 프로토콜설명
구분 | 설명 | 개발자가 구현해야 할 내용
통신 방향 | A APK → WallpadServer → 내부 월패드 제어 모듈 → WallpadServer → A APK | A APK는 AIDL bind 후 requestRemoteAccess(requestJson)를 호출하고 반환 문자열을 JSON으로 파싱합니다.
AIDL 인터페이스 | 파라미터를 여러 개로 나누지 않고 JSON 문자열 1개만 전달합니다. | interface IWallpadRemoteAccess { String requestRemoteAccess(String requestJson); } 형태로 정의합니다.
동기 응답 | 메서드 반환값은 해당 요청에 대한 처리 결과 JSON입니다. | A APK는 반환값의 requestId가 요청 requestId와 동일한지 확인합니다.
requestId | 요청-응답 매칭, 로그 추적, 중복 요청 방지용 식별자입니다. | A APK에서 UUID 또는 증가값으로 생성합니다. WallpadServer는 응답에 동일 requestId를 그대로 반환합니다.
command | 기존 iCMD의 service name에서 .request/.reply를 제거한 명령어입니다. | 예: remote_access_light, remote_access_gas, remote_get_home_devices
action | status 또는 control입니다. 목록조회류는 list/status 계열로 처리합니다. | 상태조회는 status, 제어는 control을 사용합니다. 제어 불가 기기는 status만 허용합니다.
null 표현 | 값이 없는 필드는 문자열 "null" 또는 키 생략 중 하나로 통일해야 합니다. | 본 규격은 호환성을 위해 문자열 "null"을 기본 예시로 사용합니다. 구현 시 서버는 키 누락도 방어 처리합니다.
성공 응답 | success=true, code=OK, data 배열에 상태 정보를 포함합니다. | 제어 성공 시에도 변경된 최신 상태를 data에 넣어 반환합니다.
실패 응답 | success=false, code에는 표준 오류코드를 넣고 message에 원인을 설명합니다. | INVALID_COMMAND, INVALID_ACTION, INVALID_PARAM, DEVICE_NOT_FOUND, CONTROL_DENIED, TIMEOUT, INTERNAL_ERROR 등을 사용합니다.
상태값 원칙 | 원본 iCMD에서 정의된 unit_status/status_info 값을 최대한 유지합니다. | 예: on/off/unknown/none/open/close/operating/close_error 등
제어 후 응답 원칙 | 제어 명령은 단순 OK만 반환하지 않고 실제 단말에서 확인된 상태를 반환합니다. | 내부 제어 모듈 호출 후 상태 재조회 또는 제어 결과 상태를 data에 채웁니다.
호환성 | 기존 iCMD 명령어 명명은 유지하되 메시지 포맷만 JSON으로 변환합니다. | 기존 로직 매핑이 쉬워지도록 command 이름은 변경하지 않습니다.

## 개요
A APK ↔ WallpadServer AIDL JSON 통합 프로토콜 최종 개발자 문서
문서 목적 | 기존 iCMD(XML 외부망 프로토콜)를 Android 내부 IPC(AIDL) 기반 JSON Flat 프로토콜로 변환하여, A APK와 WallpadServer가 하나의 규칙으로 연동하도록 정의한다.
AIDL 인터페이스 | String requestRemoteAccess(String requestJson); |  | 입력/출력 모두 JSON 문자열
통신 흐름 | A APK가 requestId를 생성하고 JSON 요청을 만든 뒤 AIDL로 WallpadServer에 전달한다. WallpadServer는 command/action을 파싱하여 실제 월패드 제어/조회 로직을 호출하고 JSON 응답을 반환한다.
요청 JSON 공통 구조 | {"requestId":"req-001","command":"remote_access_light","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"on","mode_control":"null"}
응답 JSON 공통 구조 | {"requestId":"req-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on"}]}
필수 공통 규칙 | 설명 | 개발 기준 | 주의사항
requestId | A APK에서 생성하는 요청 식별자 | UUID 권장, 요청/응답 동일 값 유지 | WallpadServer는 응답에 반드시 동일 requestId를 반환
null 처리 | 사용하지 않는 필드는 문자열 null 사용 | "null" 문자열 사용 | JSON null 사용 금지
Flat 구조 | params/status_map/status_info 같은 내부 Depth는 만들지 않음 | 모든 요청 파라미터는 1-Depth key로 전달 | data 배열 내부의 상태 객체는 응답 표현용으로만 사용
data 구조 | 응답의 상태 데이터 | 항상 배열(Array) | 단일 결과도 배열로 반환
action | status 또는 control | status=상태조회, control=제어 | 기기별 허용 action은 마스터 매트릭스 참조
control 응답 | 제어 결과 응답 | 제어 후 최종 상태 반환 | 단순 성공 여부만 반환하지 않음
실패 응답 | 처리 실패 시 success=false | data=[] 유지, code/message로 사유 전달 | 예외 발생 시 INTERNAL_ERROR 사용
에러 코드 | 의미 | 대표 발생 조건 | 응답 처리
OK | 성공 | 정상 처리 | success=true
INVALID_PARAM | 파라미터 오류 | 필수 필드 누락, unit_num/ctrl_action 범위 오류 | success=false
DEVICE_NOT_FOUND | 장치 없음 | dev_num에 해당하는 장비 없음 | success=false
NOT_SUPPORTED | 지원 안함 | doorlock control 등 미지원 동작 | success=false
TIMEOUT | 응답 지연 | 하위 제어 로직 응답 없음 | success=false
INTERNAL_ERROR | 서버 내부 오류 | 예외/파싱 실패/알 수 없는 오류 | success=false

## AIDL단일포맷정의
A APK ↔ WallpadServer AIDL 단일 포맷 정의서
목적 | AIDL 메서드를 command별로 여러 개 만들지 않고, 단일 AIDL 인터페이스 + Flat JSON Payload로 모든 원격제어 기능을 처리한다.
핵심 결론 | AIDL은 기능 수만큼 늘리지 않는다. 기능 구분은 JSON의 command/action/dev_num/unit_num/ctrl_action 및 추가 Flat 필드로 처리한다.
AIDL 인터페이스 정의 | 정의 | 비고 | 필수 여부
인터페이스명 | IWallpadRemoteAccess | A APK가 bind할 WallpadServer 측 AIDL 인터페이스 | 필수
메서드 | String requestRemoteAccess(String requestJson); | 입력/출력 모두 JSON 문자열. command별 AIDL 메서드 추가 금지. | 필수
통신 방식 | 동기 요청/응답 | requestJson을 전달하면 responseJson 문자열을 반환한다. 내부 처리 timeout은 JSON code로 반환. | 필수
권한 | Android Signature Permission | 외부망 인증 필드(twinid/password/target/sender/imap)는 사용하지 않는다. | 필수
요청 JSON Envelope | 필드 | 타입/값 | 설명
공통 | requestId | string | A APK가 생성. 요청/응답 매칭용. UUID 또는 req-타임스탬프 권장.
공통 | command | string | 기능 구분자. 예: remote_access_light, remote_access_gas, remote_get_home_devices
공통 | action | status/control | 상태조회 또는 제어. 목록조회/전체조회는 status 사용.
공통 | dev_num | string | 장비 번호. 필요 없는 command는 문자열 "null" 사용.
공통 | unit_num | string | 제어/조회 대상 유닛. 상태 전체조회는 문자열 "null" 사용.
공통 | ctrl_action | string | 제어 동작. status에서는 문자열 "null" 사용.
공통 | mode_control | string | 프리셋/모드 제어용. 미사용 시 문자열 "null" 사용.
확장 | 기타 Flat 필드 | string/number/bool | 예: unit_dimming, temperature, wind, speed 등. params 객체를 만들지 말고 1-Depth로 추가.
응답 JSON Envelope | 필드 | 타입/값 | 설명
공통 | requestId | string | 요청과 동일한 값 반환
공통 | success | boolean | 정상 처리 여부
공통 | code | string | OK/INVALID_PARAM/DEVICE_NOT_FOUND/NOT_SUPPORTED/TIMEOUT/INTERNAL_ERROR
공통 | message | string | 개발자/로그 확인용 상세 메시지
공통 | data | array | 항상 배열. 단일 결과도 배열로 반환. 실패 시 빈 배열.
data item | dev_num | string | 응답 대상 장비 번호
data item | unit_num | string | 응답 대상 유닛 번호
data item | unit_status | string | 현재 상태 또는 제어 후 최종 상태

## 공통필드
구분 | 필드명 | 필수 | 타입 | 허용값/포맷 | 설명 | 예시
Request | requestId | Y | string | UUID 또는 req-YYYYMMDD-HHMMSS-NNN | 요청-응답 매칭 및 로그 추적 ID | req-1
| command | Y | string | 03_마스터매트릭스 Command 참조 | 수행할 명령어 | remote_access_light
| action | Y | string | status/control/list | 상태조회/제어/목록조회 구분 | control
| dev_num | 조건부 | string/number | 기기별 범위 참조 | 제어기 번호. 목록조회는 null 가능 | 1
| unit_num | 조건부 | string | 기기별 범위 참조 | 제어 대상 유닛. 전체는 all, 조회는 null 가능 | switch1
| ctrl_action | 조건부 | string | 기기별 ENUM 참조 | 제어 동작. 조회는 null | on
| mode_control | N | string | null 또는 기기별 preset | 스마트조명/디밍/모드성 제어용 프리셋 | null
| unit_dimming | N | string/number | 0~100 또는 현장 정의 | 디밍 밝기값 | 70
| set_temp | N | string/number | 난방/에어컨 온도 범위 | 설정 온도 | 24
| wind | N | string | auto/low/mid/high | 에어컨/환기 풍량 | mid
| operation_mode | N | string | cool/heat/fan/auto 등 | 에어컨 운전 모드 | cool
| requestId | Y | string | 요청과 동일 | 요청-응답 매칭 ID | req-1
| success | Y | boolean | true/false | 처리 성공 여부 | true
| code | Y | string | 05_응답코드 참조 | 표준 결과 코드 | OK
| message | N | string | 사람이 읽을 수 있는 설명 | 오류 또는 처리 설명 | success
| data | Y | array | 기기별 상태 객체 배열 | 상태조회/제어 결과 데이터 | [{"unit_num":"switch1","unit_status":"on"}]

## API문서형명세
기능명 | Command | Action | 요청 JSON 예시 | 정상 응답 JSON 예시 | 주의사항
기기 목록 조회 | remote_get_home_devices | status | {"requestId":"req-devices-001","command":"remote_get_home_devices","action":"status","dev_num":"null","unit_num":"null","ctrl_action":"null","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-devices-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"name":"light","value":"4","option":"null"},{"name":"gas","value":"1","option":"null"}]} | 설치된 제어기기 목록 및 옵션 반환
전체 상태 조회 | remote_get_home_total_device | status | {"requestId":"req-total-001","command":"remote_get_home_total_device","action":"status","dev_num":"null","unit_num":"null","ctrl_action":"null","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-total-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"command":"remote_access_light","dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on"}]} | 전체 디바이스 상태를 data 배열로 반환
각방 조명 제어 | remote_access_light | control | {"requestId":"req-light-001","command":"remote_access_light","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"on","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-light-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on"}]} | unit_num=switch1~switch6/all, ctrl_action=on/off
각방 조명 상태조회 | remote_access_light | status | {"requestId":"req-light-002","command":"remote_access_light","action":"status","dev_num":"1","unit_num":"null","ctrl_action":"null","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-light-002","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on"},{"dev_num":"1","unit_num":"switch2","unit_status":"off"}]} | 조회 시 unit_num/ctrl_action은 문자열 null
거실 조명 제어 | remote_access_livinglight | control | {"requestId":"req-living-001","command":"remote_access_livinglight","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"off","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-living-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"off"}]} | 거실 조명 회로 기준
스마트 조명 제어 | remote_access_smartlight | control | {"requestId":"req-smart-001","command":"remote_access_smartlight","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"on","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-smart-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on"}]} | 스마트분전반 연동 조명
거실 디밍 조명 제어 | remote_access_dimming_livinglight | control | {"requestId":"req-dim-001","command":"remote_access_dimming_livinglight","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"on","mode_control":"null","unit_dimming":"70"} | {"requestId":"req-dim-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"on","unit_dimming":"70"}]} | unit_dimming 등 추가 Flat 파라미터 사용
일괄소등 제어 | remote_access_light_batch_control | control | {"requestId":"req-batch-001","command":"remote_access_light_batch_control","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"all","ctrl_action":"off","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-batch-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"all","unit_status":"off"}]} | 일괄 제어 대상은 all
가스 차단 | remote_access_gas | control | {"requestId":"req-gas-001","command":"remote_access_gas","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"gas1","ctrl_action":"close","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-gas-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"gas1","unit_status":"close"}]} | open 제어 없음, close만 가능
도어락 상태조회 | remote_access_doorlock | status | {"requestId":"req-door-001","command":"remote_access_doorlock","action":"status","dev_num":"1","unit_num":"null","ctrl_action":"null","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-door-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"doorlock1","unit_status":"close"}]} | control 불가, status만 허용
난방 온도 설정 | remote_access_temper | control | {"requestId":"req-temper-001","command":"remote_access_temper","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"room1","ctrl_action":"set","mode_control":"null","temperature":"24"} | {"requestId":"req-temper-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"room1","unit_status":"on","temperature":"24"}]} | 현장 옵션에 따라 0.5도/1도 단위 확인
방범 모드 제어 | remote_access_mode | control | {"requestId":"req-mode-001","command":"remote_access_mode","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"mode1","ctrl_action":"away","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-mode-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"mode1","unit_status":"away"}]} | 현장 방범 모드 값 확인 필요
센서 상태조회 | remote_access_sensor | status | {"requestId":"req-sensor-001","command":"remote_access_sensor","action":"status","dev_num":"1","unit_num":"null","ctrl_action":"null","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-sensor-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"sensor1","pm10":"15","pm25":"8","co2":"500","temperature":"24","humidity":"40"}]} | 상태조회 전용
전력/콘센트 제어 | remote_access_electric | control | {"requestId":"req-electric-001","command":"remote_access_electric","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"switch1","ctrl_action":"off","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-electric-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"switch1","unit_status":"off","current_power":"0","month_power":"12.3"}]} | 상태 응답에 전력량 포함 가능
세대 환기 제어 | remote_access_ventil | control | {"requestId":"req-ventil-001","command":"remote_access_ventil","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"ventil1","ctrl_action":"on","mode_control":"null","speed":"mid"} | {"requestId":"req-ventil-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"ventil1","unit_status":"on","speed":"mid"}]} | 풍량/모드 추가 Flat 파라미터 사용
각실 환기 제어 | remote_access_multivent | control | {"requestId":"req-mvent-001","command":"remote_access_multivent","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"room1","ctrl_action":"on","mode_control":"null","speed":"high"} | {"requestId":"req-mvent-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"room1","unit_status":"on","speed":"high","dev_alarm":"normal"}]} | dev_alarm 등 장비 알람 응답 가능
시스템 에어컨 제어 | remote_access_sysaircon | control | {"requestId":"req-aircon-001","command":"remote_access_sysaircon","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"room1","ctrl_action":"on","mode_control":"null","temperature":"24","mode":"cool","wind":"high"} | {"requestId":"req-aircon-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"room1","unit_status":"on","temperature":"24","mode":"cool","wind":"high"}]} | wind=auto/low/mid/high 기준
전동커튼 제어 | remote_access_curtain | control | {"requestId":"req-curtain-001","command":"remote_access_curtain","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"curtain1","ctrl_action":"open","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-curtain-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"curtain1","unit_status":"open"}]} | open/close/stop
차광제어기 제어 | remote_access_curtain2 | control | {"requestId":"req-curtain2-001","command":"remote_access_curtain2","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"1","ctrl_action":"stop","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-curtain2-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"1","unit_status":"partially_open"}]} | 2024.04.23 기준 unit_num에서 curtain 문자열 삭제
전동루버 제어 | remote_access_louver | control | {"requestId":"req-louver-001","command":"remote_access_louver","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"louver1","ctrl_action":"close","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-louver-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"louver1","unit_status":"close"}]} | open/close/stop
쿡탑 제어 | remote_access_cooktop | control | {"requestId":"req-cook-001","command":"remote_access_cooktop","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"cooktop1","ctrl_action":"off","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-cook-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"cooktop1","unit_status":"off"}]} | 상태값 on/operating/off 가능
하이브리드쿡탑 제어 | remote_access_hybridcooktop | control | {"requestId":"req-hcook-001","command":"remote_access_hybridcooktop","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"all","ctrl_action":"off","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-hcook-001","success":true,"code":"OK","message":"success","data":[{"dev_num":"1","unit_num":"all","unit_status":"off"}]} | unit_num=all 또는 개별 유닛
실패 공통 예시 | - | - | {"requestId":"req-fail-001","command":"remote_access_doorlock","action":"control","dev_num":"1","unit_num":"doorlock1","ctrl_action":"open","mode_control":"null"} | {"requestId":"req-fail-001","success":false,"code":"NOT_SUPPORTED","message":"doorlock control is not supported","data":[]} | 미지원 동작은 NOT_SUPPORTED 반환

## JSON예시
기기 분류 | Command | Action | Request JSON 예시 | Response JSON 예시 | 설명
목록조회 | remote_get_home_devices | list | {"requestId": "req-get-home_devices-001", "command": "remote_get_home_devices", "action": "list"} | {"requestId": "req-get-home_devices-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"name": "livinglight", "value": "1", "option": "null"}, {"name": "light", "value": "4", "option": "null"}, {"name": "temper", "value": "3", "option": "0.5"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
전체상태조회 | remote_get_home_total_device | status | {"requestId": "req-get-home_total_device-001", "command": "remote_get_home_total_device", "action": "status"} | {"requestId": "req-get-home_total_device-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"device": "light", "dev_num": "1", "unit_num": "switch1", "unit_status": "on"}, {"device": "gas", "dev_num": "1", "unit_num": "gas1", "unit_status": "close"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
거실조명 | remote_access_livinglight | control | {"requestId": "req-livinglight-001", "command": "remote_access_livinglight", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "switch1~switch6", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-livinglight-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "switch1", "unit_status": "on"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
각방조명 | remote_access_light | control | {"requestId": "req-light-001", "command": "remote_access_light", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "switch1~switch6", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-light-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "room_name": "안방", "unit_num": "switch1", "unit_status": "off"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
스마트조명 | remote_access_smartlight | control | {"requestId": "req-smartlight-001", "command": "remote_access_smartlight", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "switch1~switch6", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-smartlight-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "switch1", "unit_status": "on"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
거실디밍조명 | remote_access_dimming_livinglight | control | {"requestId": "req-dimming_livinglight-001", "command": "remote_access_dimming_livinglight", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "light1", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null", "unit_dimming": "70"} | {"requestId": "req-dimming_livinglight-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "light1", "unit_status": "on", "unit_dimming": "70"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
일괄소등 | remote_access_light_batch_control | control | {"requestId": "req-light_batch_control-001", "command": "remote_access_light_batch_control", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "all", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-light_batch_control-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"unit_num": "all", "unit_status": "off"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
가스 | remote_access_gas | control | {"requestId": "req-gas-001", "command": "remote_access_gas", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "gas1", "ctrl_action": "close", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-gas-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "gas1", "unit_status": "close"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
도어락 | remote_access_doorlock | status | {"requestId": "req-doorlock-001", "command": "remote_access_doorlock", "action": "status", "dev_num": "1", "unit_num": "null", "ctrl_action": "null", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-doorlock-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "doorlock1", "unit_status": "close"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
난방 | remote_access_temper | control | {"requestId": "req-temper-001", "command": "remote_access_temper", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "power", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null", "set_temp": "24"} | {"requestId": "req-temper-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "power": "on", "cur_temp": "23", "set_temp": "24", "outmode": "off", "valve": "open"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
방범/모드 | remote_access_mode | control | {"requestId": "req-mode-001", "command": "remote_access_mode", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "mode", "ctrl_action": "away", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-mode-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"unit_num": "mode", "unit_status": "away"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
센서 | remote_access_sensor | status | {"requestId": "req-sensor-001", "command": "remote_access_sensor", "action": "status", "dev_num": "1", "unit_num": "null", "ctrl_action": "null", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-sensor-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"pm10": "15", "pm2_5": "8", "pm1_0": "5", "co2": "550", "co": "0", "humidity": "45", "temperature": "23", "tvoc": "120"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
전력/콘센트 | remote_access_electric | control | {"requestId": "req-electric-001", "command": "remote_access_electric", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "switch1~switchN", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-electric-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "outlet1", "unit_status": "on", "current_power": "35", "monthly_power": "12.5"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
환기 | remote_access_ventil | control | {"requestId": "req-ventil-001", "command": "remote_access_ventil", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "ventil1", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null", "wind": "mid"} | {"requestId": "req-ventil-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "power": "on", "wind": "mid", "mode": "auto"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
각실환기 | remote_access_multivent | control | {"requestId": "req-multivent-001", "command": "remote_access_multivent", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "room1~roomN", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-multivent-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "room1", "power": "on", "wind": "low", "uv": "off", "dev_alarm": "normal"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
시스템에어컨 | remote_access_sysaircon | control | {"requestId": "req-sysaircon-001", "command": "remote_access_sysaircon", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "power", "ctrl_action": "on", "mode_control": "null", "set_temp": "24", "wind": "mid", "operation_mode": "cool"} | {"requestId": "req-sysaircon-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "power": "on", "operation_mode": "cool", "set_temp": "24", "cur_temp": "26", "wind": "auto"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
전동커튼 | remote_access_curtain | control | {"requestId": "req-curtain-001", "command": "remote_access_curtain", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "curtain1", "ctrl_action": "open", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-curtain-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "curtain1", "unit_status": "open"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
차광제어기 | remote_access_curtain2 | control | {"requestId": "req-curtain2-001", "command": "remote_access_curtain2", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "1~N", "ctrl_action": "open", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-curtain2-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "1", "unit_status": "partially_open", "unit_kind": "unknown"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
전동루버 | remote_access_louver | control | {"requestId": "req-louver-001", "command": "remote_access_louver", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "louver1", "ctrl_action": "open", "mode_control": "null", "angle": "45"} | {"requestId": "req-louver-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "louver1", "unit_status": "open", "angle": "45"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함
하이브리드쿡탑 | remote_access_hybridcooktop | control | {"requestId": "req-hybridcooktop-001", "command": "remote_access_hybridcooktop", "action": "control", "dev_num": "1", "unit_num": "gas", "ctrl_action": "off", "mode_control": "null"} | {"requestId": "req-hybridcooktop-001", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"dev_num": "1", "unit_num": "gas", "unit_status": "off"}, {"dev_num": "1", "unit_num": "cooktop", "unit_status": "operating"}]} | 요청과 응답의 requestId는 반드시 동일해야 함

## 응답코드
code | 의미 | 개발 처리 기준 | Response 예시
OK | 정상 처리 | data 배열을 파싱하여 UI/상태 갱신 | {"requestId": "req-1", "success": true, "code": "OK", "message": "success", "data": [{"unit_num": "switch1", "unit_status": "on"}]}
INVALID_JSON | requestJson이 JSON 형식이 아님 | A APK 입력값 생성 로직 확인 | {"requestId": "unknown", "success": false, "code": "INVALID_JSON", "message": "requestJson parse failed", "data": []}
MISSING_REQUIRED_FIELD | 필수 필드 누락 | requestId/command/action 누락 여부 확인 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "MISSING_REQUIRED_FIELD", "message": "command is required", "data": []}
INVALID_COMMAND | 지원하지 않는 command | 03_마스터매트릭스의 command만 호출 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "INVALID_COMMAND", "message": "unsupported command", "data": []}
INVALID_ACTION | 해당 command에서 허용하지 않는 action | 도어락/센서 등 status only 기기에 control 호출 금지 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "INVALID_ACTION", "message": "control is not allowed", "data": []}
INVALID_PARAM | 파라미터 값 범위 오류 | dev_num/unit_num/ctrl_action ENUM 확인 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "INVALID_PARAM", "message": "unit_num is invalid", "data": []}
DEVICE_NOT_FOUND | 대상 기기가 없음 | 목록조회 결과 devinfo/value 확인 후 호출 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "DEVICE_NOT_FOUND", "message": "device not installed", "data": []}
CONTROL_DENIED | 원격제어 제한/정책상 불가 | UI에 제어 불가 안내. 재시도보다 정책 확인 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "CONTROL_DENIED", "message": "remote control denied", "data": []}
TIMEOUT | 내부 제어 모듈 응답 타임아웃 | A APK는 중복 제어 방지를 위해 즉시 반복 호출하지 않음 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "TIMEOUT", "message": "device response timeout", "data": []}
INTERNAL_ERROR | WallpadServer 내부 오류 | 로그 requestId로 추적 | {"requestId": "req-1", "success": false, "code": "INTERNAL_ERROR", "message": "internal error", "data": []}